## Лист1
Режим | С, мкФ | Участок цепи | Измерить |  |  | Вычислить
|  |  | I, A | U, B | P, Вт | Z, Ом | R, Ом | XL, Ом | XC, Ом | S, Ва | Q, Вар | cosφ | sinφ
XL > XC | 40 | R | 0.37 | 61 | 22 | 164.8649 | 164.8649 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0
|  | L | 0.37 | 91 | 2.75 | 159.1549 | 0 | 159.1549 | 0 | 33.7821 | 33.67 | 0 | 1
|  | C | 0.37 | 29.25 | 0 | 79.5775 | 0 | 0 | 79.5775 | 10.8225 | 10.8225 | 0 | 1
|  | R+L+C | 0.37 | 75 | 25 | 183.0656 | 164.8649 | 159.1549 | 79.5775 | 27.7581 | 12.0628 | 0.90058 | 0.43469
XL = XC | 20 | R | 0.39 | 66 | 25 | 169.2308 | 169.2308 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0
|  | L | 0.39 | 96 | 3 | 159.1549 | 0 | 159.1549 | 0 | 37.56 | 37.44 | 0 | 1
|  | C | 0.39 | 60 | 0 | 159.1549 | 0 | 0 | 159.1549 | 23.4 | 23.4 | 0 | 1
|  | R+L+C | 0.39 | 76 | 29 | 169.2308 | 169.2308 | 159.1549 | 159.1549 | 29 | 0 | 1 | 0
XL < XC | 10 | R | 0.31 | 52 | 15 | 167.7419 | 167.7419 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0
|  | L | 0.31 | 75 | 2 | 159.1549 | 0 | 159.1549 | 0 | 23.3359 | 23.25 | 0 | 1
|  | C | 0.31 | 93 | 0 | 318.3099 | 0 | 0 | 318.3099 | 28.83 | 28.83 | 0 | 1
|  | R+L+C | 0.31 | 76 | 18 | 231.2307 | 167.7419 | 159.1549 | 318.3099 | 24.2274 | 16.2162 | 0.72543 | 0.68829
[6 empty] | полное | активное | реактивное |  | полная | реактивн
[6 empty] | сопр. | сопр. | сопр. |  | мощн. | мощн.
В случае чисто индуктивной нагрузки активная мощность равна 0 равна нулю.
Для простоты рассуждений будем считать данную катушку индуктивности идеальной, т.е. ее активное сопротивление равно нулю.
| Количество витков катушки = |  | 1200
| Частота переменного тока = |  | 50 | Гц
| Круговая частота тока = |  | 314.1593
| коэффициент приставки микро |  | 1e-06
| L = |  | 0.50661
В случае смешанной нагрузки, например, активно-индуктивной, реактивная мощность определяется выражением Q = UI sin(phi)